## Московская, д.12
План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024 года
№ п/п | Наименование | Описание | Примечание
1. Общие сведения по объекту
1.1 | Адрес объекта | ул. Московская, д.12 | -
1.2 | Муниципальное образование | МО "Воркута" | -
1.3 | Назначение объекта | Жилой МКД | МКД - многоквартирный дом
1.4 | ЕТО | ООО "КОМИТЕПЛОЭНЕРГО" | -
1.5 | Год постройки | 1950 | -
1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | Не проводился | -
1.7 | Количество подъездов | 3 | -
1.8 | Материал стен | Кирпичный | -
1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | Подвал | -
1.10 | Наличие чердака | Имеется | -
2. Характеристика объекта
2.1 | Количество жилых помещений | 28 квартир | -
2.2 | Количество нежилых помещений | 5 | -
2.3 | Общая площадь объекта | 2936,4 кв.м. | -
2.4 | Общая площадь жилых помещений | 1554,4 кв.м. | -
2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 1248,6 кв.м. | -
2.6 | Отапливаемый объем | 12863,0 куб.м. | -
3. Инженерные системы и оборудование объекта
3.1 | Тепловой ввод | 1 | -
3.2 | Узел управления | 1 | -
3.3 | Тип системы теплоснабжения | Открытая, централизованная | -
3.4 | Схема подключения | Зависимая | -
3.5 | Внутридомовая система отопления | Двухтрубная | -
3.6 | Наличие циркуляции ГВС | Есть | -
3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | Отсутствует | -
3.8 | Материал трубопроводов | Сталь | -
3.9 | Водопроводный ввод | Отсутствует | -
3.10 | Водомерный узел | Отсутствует | -
3.11 | Материал трубопроводов | Сталь | -
3.12 | Электрический ввод | 1 | -
3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | Отсутствует | -
3.14 | Ввод газоснабжения | Отсутствует | -
3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | Отсутствует | -
3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | В рабочем состоянии | -
3.17 | Лифты, подъемники | Отсутствует | -
4. Схема подачи ресурса на объект
4.1 | Теплоснабжение | Централизованная | -
4.2 | Водоснабжение | Централизованная | -
4.3 | Водоотведение | Централизованная | -
4.4 | Электроснабжение | Централизованная | -
4.5 | Газоснабжение | Отсутствует | -
5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов
Начало отопительного сезона
5.1 | 2021-2022 г.г. | с 09:00 27.08.2021 года | № 933 от 20.08.2021 года
| 2022-2023 г.г. | с 09:00 25.08.2022 года
| 2023-2024 г.г. | с 09:00 23.08.2023 года | № 954 от 21.08.2023 года
Завершение отопительного сезона
5.2 | 2021-2022 г.г. | с 09:00 14.06.2022 года | № 689 от 09.06.2022 года
| 2022-2023 г.г. | с 09:00 27.06.2023 года
| 2023-2024 г.г. | с 09:00 26.06.2024 года | № 767 от 24.06.2024 года
Погодные условия
5.3 | 2021-2022 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха:
|  | с 01.11.2021 по 08.11.2021 | с 01.12.2021 по 07.12.2021
|  | с 16.12.2021 по 23.12.2021 | с 14.01.2022 по 21.01.2022
|  | с 04.02.2022 по 08.02.2022 | с 14.02.2022 по 21.02.2022
|  | с 01.03.2022 по 13.03.2022 | с 24.03.2022 по 29.03.2022
|  | с 07.04.2022 по 11.04.2022 | с 20.04.2022 по 25.04.2022
- аномально низкая температура наружного воздуха:
|  | 31.10.2021 | 01.11.2021
|  | 28.11.2021 | 04.12.2021
|  | 05.12.2021 | 18.12.2021
|  | 19.12.2021 | 29.12.2021
|  | 05.01.2022 | с 04.03.2022 по 10.03.2022
- осадки с сильным ветром:
|  | 18.09.2021 | 08.12.2021
|  | 26.12.2021 | 07.02.2022
|  | с 10.02.2022 по 12.02.2022 | 28.02.2022
|  | 28.03.2022 | 06.04.2022
|  | 15.04.2022 | -
| 2022-2023 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха:
|  | с 24.10.2022 по 26.10.2022 | с 14.11.2022 по 24.11.2022
|  | с 02.12.2022 пол 30.12.2022 | с 05.01.2023 по 10.01.2023
|  | с 28.01.2023 по 30.01.2023 | с 05.02.2023 по 15.02.2023
|  | с 07.03.2023 по 11.03.2023 | с 17.03.2023 по 26.03.2023
|  | с 05.04.2023 по 18.04.2023 | -
- аномально низкая температура наружного воздуха:
|  | 22.11.2022 | 01.12.2022
|  | с 11.12.2022 по 13.12.2022 | с 07.01.2023 по 08.01.2023
|  | с 02.03.2023 по 08.03.2023 | 06.04.2023
|  | с 12.04.2023 по 13.04.2023 | -
- осадки с сильным ветром:
|  | 20.01.2023 | 27.01.2023
|  | 08.02.2023 | 12.02.2023
|  | 16.02.2023 | с 13.03.2023 по 16.03.2023
|  | 29.03.2023 | 31.03.2023
|  | 07.04.2023 | 14.04.2023
|  | 24.04.2023 | -
| 2022-2023 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха:
|  | с 24.10.2023 по 28.10.2023 | с 18.11.2023 по 22.10.2023
|  | с 05.02.2024 по 10.02.2024 | с 01.03.2024 по 20.03.2024
|  | с 11.04.2024 по 18.04.2024 | -
- аномально низкая температура наружного воздуха:
|  | 26.10.2023 | с 19.10.2023 по 20.10.2023
|  | с 04.12.2023 по 07.12.2023 | с 09.01.2024 по 13.01.2024
|  | 15.01.2024 | с 13.02.2024 по 16.02.2024
|  | 06.03.2024 | с 09.03.2024 по 12.03.2024
|  | с 20.03.2024 по 21.03.2024 | с 20.03.2024 по 26.03.2024
|  | 10.04.2024 | 19.04.2024
- осадки с сильным ветром:
|  | 21.10.2023 | 06.11.2023
|  | 18.12.2023 | 03.01.2024
|  | 11.01.2024 | с 17.01.2024 по 18.01.2024
|  | с 18.02.2024 от 20.02.2024 | с 02.04.2024 по 06.04.2024
|  | 11.04.2024 | 17.04.2024
Анализ выполнен на основании данных с сайтов: rp5.ru и www.pogodaiklimat.ru
5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета
| 2021-2022 г.г. | Информация отсутствует
| 2022-2023 г.г. | Информация отсутствует
| 2023-2024 г.г. | Информация отсутствует
5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам
| 2021-2022 г.г. | Информация отсутствует
| 2022-2023 г.г. | Информация отсутствует
| 2023-2024 г.г. | Информация отсутствует
5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам
| 2021-2022 г.г. | Информация отсутствует
| 2022-2023 г.г. | Информация отсутствует
| 2023-2024 г.г. | Информация отсутствует
5.7 | Схемные условия
| 2021-2022 г.г. | - тупиковое движение теплоносителя
- с нижней разводкой обеих магистралей
- открытая прокладка труб в помещениях
- изолированные стояки
- диаметры труб от 15мм до 100мм
- стальные регистры на лестничных клетках
- одностороннее подключение отопительных приборов
- дополнительное оборудование отсутствует
- ГВС тупиковое
| 2022-2023 г.г. | - тупиковое движение теплоносителя
- с нижней разводкой обеих магистралей
- открытая прокладка труб в помещениях
- изолированные стояки
- диаметры труб от 15мм до 100мм
- стальные регистры на лестничных клетках
- одностороннее подключение отопительных приборов
- дополнительное оборудование отсутствует
- ГВС тупиковое
| 2023-2024 г.г. | - тупиковое движение теплоносителя
- с нижней разводкой обеих магистралей
- открытая прокладка труб в помещениях
- изолированные стояки
- диаметры труб от 15мм до 100мм
- стальные регистры на лестничных клетках
- одностороннее подключение отопительных приборов
- дополнительное оборудование отсутствует
- ГВС тупиковое
5.8 | Режимные условия
| 2021-2022 г.г. | Информация отсутствует
| 2022-2023 г.г. | Информация отсутствует
| 2023-2024 г.г. | Информация отсутствует
5.9 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя
| 2021-2022 г.г. | Информация отсутствует
| 2022-2023 г.г. | Информация отсутствует
| 2023-2024 г.г. | Информация отсутствует
5.10 | Аварийные ситуации
| 2021-2022 г.г. | Информация отсутствует
| 2022-2023 г.г. | Информация отсутствует
| 2023-2024 г.г. | Информация отсутствует
5.11 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования
| 2021-2022 г.г. | В штатном режиме
| 2022-2023 г.г. | В штатном режиме
| 2023-2024 г.г. | В штатном режиме
6. Мероприятия организационного характера
6.1 | Проведение осмотра объекта | Весенний осмотр: с 01.05.2025 по 31.05.2025
Осенний осмотр: с 01.08.2025 по 20.08.2025
6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) | с 01.04.2025 по 30.04.2025
6.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов | с 01.04.2025 по 20.08.2025
6.4 | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации | с 01.04.2025 по 20.08.2025
6.5 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | с 01.04.2025 по 20.08.2025
6.6 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения | с 01.04.2025 по 20.08.2025
6.7 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Узел учета отсутствует
6.8 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО | с 01.08.2025 по 20.08.2025
6.9 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа | с 01.07.2025 по 20.08.2025
6.10 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | с 01.04.2025 по 20.08.2025
7. Мероприятия технического характера
7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы | с 01.04.2025 по 20.08.2025 | в случае выявления нарушений
7.2 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | с 17.06.2025 по 27.06.2025
7.3 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | с 01.07.2025 по 20.08.2025
7.4 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | с 01.04.2025 по 20.08.2025
7.5 | Замена стояков тепловодоснабжения | 1 м | с 01.07.2025 по 20.08.2025
7.6 | Замена разводящих трубопроводов тепловодоснабжения | 1 м | с 01.07.2025 по 20.08.2025
7.7 | Замена и установка приборов отопления л/к | - | -
7.8 | Ревизия узлов управления | 1 | с 01.07.2025 по 20.08.2025
7.9 | Замена и установка вентилей, ремонт со снятием с места | 1 шт. | с 01.07.2025 по 20.08.2025
7.10 | Замена и установка задвижек, ремонт со снятием с места | - | -
7.11 | Восстановление и замена теплоизоляции трубопроводов | - | -
7.12 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | с 01.04.2025 по 20.08.2025
7.13 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Оборудование отсутствует, осмотр не требуется
8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания
8.1 | Ремонт кровли | - | -
8.2 | Ремонт свесов | - | -
8.3 | Ремонт слуховых окон | 1 шт. | с 01.07.2025 по 20.08.2025
8.4 | Ремонт вентиляционных панелей и коробов | - | -
8.5 | Ремонт и замена канализационных вытяжек на кровле | - | -
8.6 | Остекление л/к | - | -
8.7 | Ремонт межпанельных швов | - | -
8.8 | Ремонт фасада | - | -
8.9 | Ремонт входных дверей | 1 шт. | с 01.07.2025 по 20.08.2025
8.10 | Ремонт крылец | - | -
8.11 | Ремонт козырьков | - | -
8.12 | Ремонт продухов | - | -
Утверждаю:
Директор ООО УО "Оптимист" |  |  | /Олейник А.Д.
(подпись, печать)
Согласовано:
Начальник УГХ администрации МО "Воркута" |  |  | /Фенева И.А.
(подпись, печать)
Согласовано:
__________________________ ООО "КОМИТЕПЛОЭНЕРГО" |  |  | /
(подпись, печать)